## barang
nama_barang | kategori | merek | keterangan
Kabel Titanex H07RN-F | Kabel | Nexans | Kabel karet yang lentur dan kuat untuk pemakaian berat. Cocok untuk mesin atau peralatan yang sering dipindah, pemakaian di luar ruangan, dan area yang terkena minyak. Ukuran umum: 3x2,5 mm², 4x4 mm², 4x10 mm² (sesuaikan dengan stok).
Cable gland | Aksesori kabel | CMP | Pengunci dan penutup rapat di ujung kabel saat kabel masuk ke panel atau kotak sambungan listrik. Membuat kabel tidak mudah tertarik lepas, serta mencegah debu dan air masuk. Ukuran umum: M20, M25, M32 (sesuaikan dengan stok).
Pelat SUS 304 | Pelat |  | Pelat baja tahan karat (stainless steel), tidak gampang karatan. Cocok untuk area basah, peralatan pengolahan makanan, dan bagian yang tidak boleh berkarat. Tebal umum: 1 mm, 2 mm, 3 mm (sesuaikan dengan stok).
Kabel kontrol YSLY-JZ | Kabel | Delta | Kabel kontrol berlapis PVC dengan inti bernomor dan satu inti hijau-kuning untuk arde. Dipakai untuk rangkaian kontrol di panel listrik dan mesin, dipasang di dalam ruangan. Ukuran umum: 4x1,5 mm², 7x1,5 mm², 12x1,5 mm² (sesuaikan dengan stok).
Kabel power NYY | Kabel | Delta | Kabel listrik berlapis PVC hitam yang tebal, untuk mengalirkan listrik dari panel ke gedung atau mesin. Boleh dipasang di luar ruangan dan ditanam di tanah dengan pelindung. Ukuran umum: 4x6 mm², 4x16 mm², 4x35 mm² (sesuaikan dengan stok).
Kabel NYM | Kabel | Delta | Kabel listrik berlapis PVC putih untuk instalasi di dalam bangunan, misalnya jalur lampu dan stop kontak. Tidak untuk ditanam di tanah. Ukuran umum: 2x1,5 mm², 3x2,5 mm² (sesuaikan dengan stok).
Cable tray | Rak kabel | Delta | Rak atau talang logam untuk menata dan menopang banyak kabel supaya rapi, aman, dan mudah dirawat. Tersedia versi berlubang dan galvanis agar tidak cepat berkarat. Lebar umum: 100 mm, 200 mm, 300 mm (sesuaikan dengan stok).
Bracket cable tray | Rak kabel | Delta | Dudukan penyangga untuk menahan cable tray di dinding atau rangka. Dipasang berjarak supaya rak kabel tidak melendut. Ukuran menyesuaikan lebar cable tray (sesuaikan dengan stok).
Kanal C galvanis | Besi | Delta | Besi berbentuk huruf C yang dilapisi seng supaya tidak cepat berkarat. Biasa dipakai sebagai rangka dudukan cable tray, rangka panel, atau rangka rak. Ukuran umum: 41x41 mm (sesuaikan dengan stok).
Besi siku galvanis | Besi | Delta | Besi berbentuk huruf L yang dilapisi seng. Dipakai untuk rangka, dudukan, penguat sudut, dan rak. Ukuran umum: 40x40 mm, 50x50 mm (sesuaikan dengan stok).
Panel listrik box | Panel | Delta | Kotak besi tempat memasang pemutus arus (MCB), kontaktor, dan komponen listrik lain supaya aman dan terlindung dari debu serta air. Ada versi untuk dalam dan luar ruangan. Ukuran umum: 40x30 cm, 60x40 cm (sesuaikan dengan stok).
Flange SUS | Fitting pipa | Delta | Piringan penyambung dari baja tahan karat untuk menyambung pipa dengan pipa, katup, atau pompa memakai baut, sehingga sambungan bisa dibongkar pasang. Ukuran umum: 1 inci, 2 inci, 4 inci (sesuaikan dengan stok).
Pipa besi galvanis | Pipa | Delta | Pipa besi yang dilapisi seng supaya tahan karat. Dipakai untuk saluran air, rangka, dan pelindung kabel. Ukuran umum: 1/2 inci, 3/4 inci, 1 inci (sesuaikan dengan stok).
Pipa PVC | Pipa | Delta | Pipa plastik yang ringan dan tidak berkarat, untuk saluran air atau pelindung jalur kabel (conduit). Ukuran umum: 3/4 inci, 1 inci, 2 inci (sesuaikan dengan stok).
Baut dan mur SUS | Baut | Delta | Baut dan mur dari baja tahan karat, tidak gampang karatan. Cocok untuk pemasangan di luar ruangan, area basah, atau yang terkena bahan kimia. Ukuran umum: M8, M10, M12 (sesuaikan dengan stok).
Baut galvanis | Baut | Delta | Baut dan mur baja yang dilapisi seng, lebih murah dari SUS tetapi tetap cukup tahan karat. Dipakai untuk rangka besi, cable tray, dan konstruksi. Ukuran umum: M10, M12, M16 (sesuaikan dengan stok).
Fitting pneumatik (push-in) | Fitting pneumatik | Delta | Sambungan selang angin yang cukup ditekan untuk memasang dan ditekan cincinnya untuk melepas. Dipakai pada mesin dan alat yang digerakkan tekanan angin (kompresor). Ukuran selang umum: 6 mm, 8 mm, 10 mm (sesuaikan dengan stok).
Skun kabel (terminal lug) | Aksesori kabel | Delta | Ujung logam yang dijepit ke ujung kabel supaya kabel bisa dibaut dengan kuat ke terminal panel atau mesin. Ukuran menyesuaikan besar kabel, misalnya 16 mm², 35 mm² (sesuaikan dengan stok).
End cap karet | Aksesori | Delta | Tutup karet untuk ujung besi, kanal, atau cable tray supaya ujungnya tidak tajam dan lebih rapi. Ukuran menyesuaikan barang yang ditutup (sesuaikan dengan stok).
Pelat aluminium | Pelat | Delta | Pelat logam ringan yang tidak berkarat. Cocok untuk penutup, pelat nama, dan bagian yang harus ringan. Tebal umum: 1 mm, 2 mm, 3 mm (sesuaikan dengan stok).

## petunjuk
Petunjuk pengisian
1. Isi data di lembar "barang", satu barang per baris. Sudah ada 20 barang; tambahkan di bawahnya bila perlu.
2. Semua ukuran adalah ukuran yang umum dijual. Periksa dan sesuaikan dengan stok Anda, lalu hapus barang yang tidak Anda jual.
3. Jangan ubah nama kolom di baris 1: nama_barang, kategori, merek, keterangan.
4. Kolom merek boleh dikosongkan.
5. Kolom keterangan paling penting: tulis kegunaan barang, cocok dipakai di mana, dan ukuran yang tersedia, dengan kata-kata yang biasa dipakai pembeli.
6. Jangan tulis harga, nama pemasok, atau data pelanggan, karena proyek ini nanti dapat dilihat siapa saja di GitHub.
7. Target: 20–30 barang.